Ausschreibungstext

Artikelnummer

221025

Typ

UBXMIN40-4KPP2-ID1PC-2

Kurzbeschreibung

LED Weißlicht Scheinwerfer, 40 Watt, 4000K, 220-240VAC, mit Fotozelle

Hauptmerkmale

PLATINUM multi-core LED Technologie

fnf Jahre Garantie

Hohe Effizienz: >110lm/W

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Dämmerungsschalter | Ja |
| --- | --- |
| Leistungsaufnahme | 40 W |
| Hersteller-Nummer | UBXMIN40-4KPP2-ID1PC-2 |
| Schutzart | IP66 |
| Serie | Urban-X Mini |
| Stromversorgung | 220-240VAC |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Zertifizierungen | IK08 |
| Hersteller | Raytec |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen