Ausschreibungstext

Artikelnummer

47038

Typ

SY110M

Kurzbeschreibung

F1,8/1,67mm Ultra-Weitwinkel Megapixel Objektiv, Tag/Nacht, manuell, 1/3" CS

Hauptmerkmale

Für Megapixel Farb- und S/W Tag/Nacht-Kameras

IR-korrigiert

Sehr geringe Verzeichnung (<1%) für max. Auflösung

Maximal nutzbar bis 1/2,5" (120° horizontal)

Keine Nachfokussierung im Bereich 10cm - unendlich

Hoher optischer und mechanischer Qualitätsstandard

Feststellschrauben für Fokus und Blende

CS-Mount

Patentierte "Linear Optical Technology"

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Objektiv Type | Festbrennweite |
| --- | --- |
| Tag/Nacht | ja |
| Megapixel | ja |
| Mount | CS |
| Nennformat | 1/2,5" |
| Brennweite | 1,67 mm |
| Blendensteuerung | Manuell |
| Bildwinkel horizontal | 94 - 120° |
| MOD (Mininum Object Distance) | 0,1 m |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +50°C |
| Blendenbereich (F) | F1,8~C |
| Hersteller-Nummer | SY110M |
| Hersteller | Theia Technologies |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen