Ausschreibungstext

Artikelnummer

214061

Typ

VB-H651V

Kurzbeschreibung

1/3" Netzwerk Dome, Fix, 2,4x AF Zoom, Tag/Nacht, Innen, IK10, 12/24V, PoE

Hauptmerkmale

Full HD Fixdome für den Inneneinsatz

Ultra-Weitwinkel-Objektiv mit 2,4x optischem AF Zoom

Electronic Day&Night

Fernbediente Pan/Tilt/Rotate/Zoom (PTRZ) Funktion

Lichtempfindlichkeit 0,035Lux bei F1,2/50IRE

Auto Smart Shade Control (Auto-SSC)

Intelligente Funktionen: Bewegung, Zurücklassen, Entfernt

2 Wege Audio, Erkennung von Lautstärkeveränderungen

SD-Kartenslot zur lokalen Speicherung

Vandalismusgeschützt IK10

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller-Nummer | 1385C001 |
| --- | --- |
| Hersteller | Canon |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| A-SWD5WB2 | Wandarm, Innen, 172mm |
| --- | --- |
| A-SWD5WB3 | Wandarm, Innen, 100mm |
| DU640-S-VB | Kuppel, getönt, für Canon VB-H651VE/V und VB-M64xVE/V Domes |
| PC640-VB | Montagekit mit Aufhängung, Innen, für Canon PTZ Domes |
| SR640-P-VB | Deckeneinbaukit, feuerfest, für Canon VB-H651V/M64xV Domes |
| SR640-S-VB | Deckeneinbaukit, nur Aussparung, für Canon VB-H651V/M64xV Domes |

Empfehlungen

| SD card,WDD256G1P0C,256GB,Class10 | MicroSDXC Speicherkarte, 256GB, Class 10, UHS-I U1, 128TBW, für Videoüberwachung |
| --- | --- |
| WDD032G1P0C | MicroSDXC Speicherkarte, 32GB, Class 10, UHS-I U1, 16TBW, für Videoüberwachung |
| WDD064G1P0C | MicroSDXC Speicherkarte, 64GB, Class 10, UHS-I U1, 32TBW, für Videoüberwachung |
| WDD128G1P0C | MicroSDXC Speicherkarte, 128GB, Class 10, UHS-I U1, 64TBW, für Videoüberwachung |

Dienstleistungen

| CON-BER-M | 2D Planung Medium mittlere Projektkomplexität ca. 25 Kameras |
| --- | --- |
| CON-KOMP | Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar) |
| LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera | im RAL Farbton |
| Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |