Ausschreibungstext

Artikelnummer

213061

Typ

AXIS T8331 PIR MOTION DETECTOR

Kurzbeschreibung

Infrarot Bewegungsmelder, passiv, Fläche, 12x12m, 85°, Innen, weiß, 12VDC

Hauptmerkmale

PIR Bewegungsmelder für den Innenbereich

Reduzierung von Kamera Motion Detection Fehlalarmen Plug-and-Play Anbindung an Axis Kameras

Stromversorgung durch Axis Kameras

Anbindung an Axis Kamera Alarm Eingängen

Kompatibel mit Axis Standard Kameramontagen

Optional AXIS T91A10 Mounting Kit zur einfachen Montage

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller-Nummer | 5506-931 |
| --- | --- |
| Hersteller | AXIS |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| AXIS T91A10 MOUNTING KIT | Montage Kit zur flexiblen Installation und Einrichtung von Axis PIR Sensoren |
| --- | --- |

Empfehlungen

Dienstleistungen