Ausschreibungstext

Artikelnummer

221573

Typ

AXIS T8341 PIR MOTION SENSOR

Kurzbeschreibung

Infrarot, Bewegungsmelder, Z-Wave Plus Schnittstelle, batteriebetrieben, weiß

Hauptmerkmale

Drahtlose I/O Konnektivität

Kompatibel mit AXIS M5065

Z-Wave Plus® kompatibel

Bis 100 Meter Übertragungsreichweite

S2 Security konform

Passive Infrarot Technologie

Einstellbare Detektionscharakteristik

Einstellbare Detektionsreichweite

1x CR123 3.0 V Lithium Batterie inklusive

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Axis T83 |
| --- | --- |
| Hersteller-Nummer | 01202-002 |
| Hersteller | AXIS |
| EAN/GTIN | 7331021066731 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen