Ausschreibungstext

Artikelnummer

209953

Typ

PRO E-100

Kurzbeschreibung

Infrarot Bewegungsmelder, passiv, Vorhang, 120x2,9m, 1,3°, IP65

Hauptmerkmale

Nominale Reichweiten Länge: 120 m / ~400 ft

Nominale Reichweiten Breite: 2.9 m / ~9 ft

Unterkriechzonenüberwachung: -1 m to +8 m

Öffnungswinkel: 1.3°

Spektrale Empfindlichkeit: 8-14Dm

Erfassungsgeschwindigkeitsbereich: 0.2 - 5.0 m/s

Empfindlichkeitsanpassung: 20 - 140%

Versorgungsspannung: 10,5 - 30 VDC, 24 VAC

IP-Schutzart - Gehäuse: IP65

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Adpro PRO E |
| --- | --- |
| IDM Type | Vorhangmelder |
| Sensortype | Dreifachkanal |
| Reichweite (LxB) | 120m x 2,9m |
| Öffnungswinkel | 1,3° |
| Heizung | nein |
| Montageart | Mastmontage, Wandmontage |
| Stromversorgung | 10,5-30VDC, 24VAC |
| Schutzart | IP65 |
| Hersteller-Nummer | CH10033001 |
| Hersteller | Adpro |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| PRO E-IPM | PoE Modul, für PRO E-Melder |
| --- | --- |

Empfehlungen

Dienstleistungen