Ausschreibungstext

Artikelnummer

217574

Typ

jetrics network 6A-industry-1

Kurzbeschreibung

RJ45 Patchkabel S/FTP, Cat.6A, Cat.6A, TM21, UC900, PUR, 1m, rot

Hauptmerkmale

Hochwertiges Cat.6A Industriekabel mit PUR Außenmantel

Steckverbindertyp RJ45 8(8), TM21 rot

Kontakte vergoldet, Bandbreite 500MHz

Flammwidrig nach IEC60332-1

Halogen frei nach IEC60754-2

Raucharm nach IEC61034

Ölbeständig nach EN 60811-2-1

UV beständig nach IEC60068-2-5

Ozon beständig nach EN60811-2-1

Temperaturbereich -35°C bis + 75°C

Aussendurchmesser des Kabes 5,9mm

Mantelfarbe Rot, Knickschutztülle Schwarz

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Produktkennzeichnungen |  |
| --- | --- |
| Hersteller-Nummer | 217574 |
| Hersteller | Jetrics |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen