Ausschreibungstext

Artikelnummer

209958

Typ

PRO E-18W

Kurzbeschreibung

Infrarot Bewegungsmelder, passiv, Fläche, 21x24m, 90°, IP65

Hauptmerkmale

Nominale Reichweiten Länge: 21 m / ~70 ft

Nominale Reichweiten Breite: 24 m / ~80 ft

Unterkriechzonenüberwachung: -1 m to +8 m

Öffnungswinkel: 90°

Spektrale Empfindlichkeit: 8-14Dm

Erfassungsgeschwindigkeitsbereich: 0.2 - 5.0 m/s

Empfindlichkeitsanpassung: 20 - 140%

Versorgungsspannung: 10,5 - 30 VDC, 24 VAC

IP-Schutzart - Gehäuse: IP65

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Adpro PRO E |
| --- | --- |
| IDM Type | Flächenmelder |
| Sensortype | Einzelkanal |
| Reichweite (LxB) | 21m x 24m |
| Öffnungswinkel | 90° |
| Heizung | nein |
| Montageart | Mastmontage, Wandmontage |
| Stromversorgung | 10,5-30VDC, 24VAC |
| Schutzart | IP65 |
| Hersteller-Nummer | CH10053001 |
| Hersteller | Adpro |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| PRO E-IPM | PoE Modul, für PRO E-Melder |
| --- | --- |

Empfehlungen

Dienstleistungen