Ausschreibungstext

Artikelnummer

87406

Typ

Jetrics MCAB-2/100

Kurzbeschreibung

Kombikabel Video/Spannung, 100m Ring

Hauptmerkmale

Für Anschluss von Kameras und Kameragehäusen

Hochflexibler Kabelaufbau

Video-Koaxkabel 0,6/3,7 75Ohm

Spannungsversorgung 2x 0,75mm² (max. 24V)

Für Außeneinsatz optimiert (UV-Beständig)

Option: Auch als 200m Ring verfügbar

Durchmesser ca. 10,0mm

Brandschutzklasse/Euroklasse: Eca

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Farbe (Gehäuse) | schwarz |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -20°C ~ +70°C |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | 87406 |
| Serie | Customer Service MCAB-2 |
| Hersteller | Jetrics |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| Jetrics R142-085-161W | BNC Crimpstecker Radiall für Videokabel RG59/U und MCAB-2 |
| --- | --- |
| Jetrics R142-242-161W | BNC Crimpkupplung, für Videokabel RG59/U und MCAB-2 |

Empfehlungen

Dienstleistungen