Ausschreibungstext

Artikelnummer

215137

Typ

jetcat6SFTP-10/1

Kurzbeschreibung

S/FTP Patchkabel, Cat 6, 10m, grau, 1 Stück

Hauptmerkmale

RJ45 Patchkabel S/FTP

Cat. 6 geschirmt

Querschnitt 4 x 2 x AWG27/7

Gegossene Knickschutztülle

Bandbreite 250MHz

Übertragung 5 Gigabit

Kontakte vergoldet

Halogenfrei nach IEC60754-2

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller-Nummer | 215137 |
| --- | --- |
| Serie | Safe & Easy |
| Hersteller | Jetrics |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen