Ausschreibungstext

Artikelnummer

219465

Typ

jetcon-RJ45S-Cat6-small-FC

Kurzbeschreibung

RJ45 Stecker Cat.6 AWG22-26, Feldkonfektionierbar, schmale und kurze Ausführung

Hauptmerkmale

Feldkonfektionierbarer RJ45 Stecker, Cat.6

Einfache Montage ohne Spezialwerkzeug

Für besonders enge Verlegebereiche

Insbesondere für Kameragehäuse geeignet

Zinkdruckguß Gehäuse, vollgeschirmt

Vergoldete Kontakte

Schneidklemmen

Für Leiterdurchmesser 26-22 AWG

Für Kabeldurchmesser 5,5 - 8,5 mm

Abmessungen (HxBxT) 15 x 14x 52 mm

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| LED Statusanzeige | Nein |
| --- | --- |
| Hersteller-Nummer | 219465 |
| Schwingungssensor | Nein |
| Hersteller | Jetrics |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen