Ausschreibungstext

Artikelnummer

220232

Typ

jetcat7-industry-5A

Kurzbeschreibung

S/FTP Cat 6A Patchkabel, PUR, 5m, rot

Hauptmerkmale

Hochwertiges Cat 7 Industriekabel mit PUR Außenmantel

Ölbeständig, UV Beständig halogenfrei und flammwidrig

S/FTP, PiMF, Klasse F, Bandbreite 600MHz

Temperaturbereich -35°C bis + 75°C

Leiter CU-Litze AWG27/7

Kabel Durchmesser 5,9mm

Farbe: RAL 3000 rot, Knickschutz Schwarz

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller-Nummer | 220232 |
| --- | --- |
| Hersteller | Jetrics |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen