Ausschreibungstext

Artikelnummer

209535

Typ

MCAB-3/30

Kurzbeschreibung

Kameraanschlusskabel Video, Spannung, Steuerung, Netzwerk, 30m Ring

Hauptmerkmale

Für Anschluss von Kameragehäusen und S/N-Köpfen

Hochflexibler Kabelaufbau

Datenkabel S/UTP (Patch) 4x2xAWG26/7-PVC

Spannungsversorgung 3x 0,75mm²

Spannungsversorgung zugelassen für 230VAC

Video-Koaxkabel 0.6/2.8, HD-SDI geeignet

Für Außeneinsatz optimiert (UV-beständig)

Durchmesser 12,5mm

Brandschutzklasse/Euroklasse: Eca

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -20°C ~ +70°C |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | 209535 |
| Serie | Customer Service MCAB-2 |
| Hersteller | Jetrics |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen