Ausschreibungstext

Artikelnummer

209963

Typ

Adpro PRO E-30

Kurzbeschreibung

Infrarot Bewegungsmelder, passiv, Fläche, 30x20m, 50°, IP65

Hauptmerkmale

Nominale Reichweiten Länge: 30 m / ~100 ft

- Nominale Reichweiten Breite: 20 m / ~65 ft

- Unterkriechzonenüberwachung: -1 m to +8 m

- Öffnungswinkel: 50°

Spektrale Empfindlichkeit: 8-14Dm

Erfassungsgeschwindigkeitsbereich: 0.2 - 5.0 m/s

Empfindlichkeitsanpassung: 20 - 140%

Versorgungsspannung: 10,5 - 30 VDC, 24 VAC ±15%

IP-Schutzart - Gehäuse: IP65

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Heizung | Nein |
| IMD Typ | Flächenmelder |
| Montageart | Mastmontage, Wandmontage |
| Öffnungswinkel | 50 ° |
| Reichweite (L x B) | 30m x 20m |
| Schutzart | IP65 |
| Sensortyp | Einzelkanal |
| Stromversorgung | 10,5-30VDC, 24VAC |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | CH10063001 |
| Serie | Adpro PRO E |
| Hersteller | Adpro |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| Adpro PRO E-IPM | PoE Modul, für PRO E-Melder |
| --- | --- |

Empfehlungen

Dienstleistungen