Ausschreibungstext

Artikelnummer

218656

Typ

jetrics network -7A-B2ca/500

Kurzbeschreibung

Netzwerk Verlegekabel Cat7A S/FTP B2ca 1200 AWG22, S/FTP 2x4P CPR B2ca orange RAL 2003 500m Trommel

Hauptmerkmale

Netzwerkkabel Cat.7A

Maximale Frequenz 1200MHz

Übertragungsstandard IEEE 802.3 10Mbit bis 10Gbit

Flammwidrig nach EN 60332-1

Halogenfrei nach EN 60754-1/2

Kabelaufbau S/FTP

Farbe orange

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Produktkennzeichnungen |  |
| --- | --- |
| Hersteller-Nummer | 218656 |
| Hersteller | Jetrics |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen