Ausschreibungstext

Artikelnummer

215139

Typ

Jetrics jetcat6-outdoor-10

Kurzbeschreibung

RJ45 Patchkabel S/FTP, Cat.6A, PUR, Cat.7 Rohkabel, TM31, 10m, schwarz

Hauptmerkmale

Hochwertiges Cat 6A Industriekabel mit PUR Außenmantel

Cat.7 Rohkabel Patch Pro flex Cat 7 von Draka

Geeignet für den Außenbereich (keine Erdverlegung)

Bandbreite 500MHz

UV-Beständig, IP-20

Temperaturbereich -20°C bis + 60°C (Betrieb)

Außendurchmesser des Kabels 6,4mm

Kontakte vergoldet

Mantelfarbe schwarz

Farbe der Knickschutztülle schwarz

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Produktkennzeichnungen |  |
| --- | --- |
| Hersteller-Nummer | 215139 |
| Hersteller | Jetrics |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen