Ausschreibungstext

Artikelnummer

215912

Typ

SC-04MHD

Kurzbeschreibung

Quad Splitter, 1920x1080, FBAS, AHD, TVI, CVI Eingang / FBAS, HDMI, VGA Ausgang

Hauptmerkmale

Multi-Format Quad Splitter

Echtzeit Darstellung bis 1920x1080

Eingänge: FBAS, AHD, TVI, CVI

Ausgänge: FBAS (Monitor und DVR), HDMI, VGA

6 Split-Modi (auch 2x senkrecht, waagerecht)

Automatische Sequenzen

4 Alarmeingänge, 1 Alarmausgang

Zeit/Datum/Titel-Einblendung

RS-485-Schnittstelle

Lieferumfang: Netzteil, HDMI-Kabel, Rackmontagewinkel

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Auflösung Pixel | 1920x1080 |
| --- | --- |
| Auflösung Pixel | 1920x1080 |
| Videoeingänge (Art) | AHD, Composite (FBAS), CVI, HD-TVI |
| Videoausgänge | Composite (FBAS), HDMI, VGA |
| Alarmeingänge | 4 |
| Alarmausgänge | 1 |
| Stromversorgung | 12VDC |
| Hersteller-Nummer | SC-04MHD |
| Hersteller | SeeEyes |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| PSU-SC-04MHD | Netzteil für SeeEyes Quad SC-04MHD, 12VDC 1.5A, Ersatzteil |
| --- | --- |

Empfehlungen

Dienstleistungen