Ausschreibungstext

Artikelnummer

219643

Typ

MAM-6ME1012MTA

Kurzbeschreibung

Multisignal Konverter, HD-TVI , AHD, CVBS auf IP, H.264, 1920x1080, 12-Kanal

Hauptmerkmale

Multisignal Konverter HD-TVI, AHD, CVBS auf IP

Automatische Signal- und Auflösungserkennung

Auflösung max. 1920x1080 (Full HD)

Kompression H.264, Audiounterstützung

Mehrfach- und Einzelbild-Darstellung

HDMI, VGA Main- und CVBS Spot-Monitor Ausgang

PTZ Steuerung via RS-485 und UTC

Bewegungsmelder, Alarm Ein- und Ausgänge

Menüsteurung über USB Mouse (optional) möglich

LED Statusanzeige für Kanalbelegung

Kompatibel zu eneo Center CMS

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| LED Statusanzeige | Nein |
| --- | --- |
| Hersteller-Nummer | 219643 |
| Schwingungssensor | Nein |
| Hersteller | eneo |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen