Ausschreibungstext

Artikelnummer

219643

Typ

eneo MAM-6ME1012MTA

Kurzbeschreibung

Multisignal Konverter, HD-TVI , AHD, CVBS auf IP, H.264, 1920x1080, 12-Kanal

Hauptmerkmale

Multisignal Konverter HD-TVI, AHD, CVBS auf IP

Automatische Signal- und Auflösungserkennung

Auflösung max. 1920x1080 (Full HD)

Kompression H.264, Audiounterstützung

Mehrfach- und Einzelbild-Darstellung

HDMI, VGA Main- und CVBS Spot-Monitor Ausgang

PTZ Steuerung via RS-485 und UTC

Bewegungsmelder, Alarm Ein- und Ausgänge

Menüsteuerung über USB Mouse (optional) möglich

LED Statusanzeige für Kanalbelegung

Kompatibel zu eneo Center CMS

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Abmessungen (BxHxT) (erweitert) | 44.9x375x318.2mm |
| Gewicht | 1,8 kg |
| Farbe (Gehäuse) | Schwarz |
| Gehäusematerial | Aluminium, Kunststoff |
| Installationsort | Indoor |
| Leistungsaufnahme | 13,5 W |
| Montageart | 19" Rackeinbau, Desktop |
| Stromversorgung | 12VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +45°C |
| Lieferumfang |  |
| Lieferumfang | Betriebsanleitung,Netzgerät,19\" Einbauwinkel |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | 219643 |
| Serie | eneo COAXIZE |
| Hersteller | eneo |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

| jetrics cable BNC BS-BS-1 | Videokabel mit 2 x BNC-Stecker 1m, 75 Ohm, schwarz |
| --- | --- |
| jetrics cable BNC BS-BS-2 | Videokabel mit 2 x BNC-Stecker 2m, 75 Ohm, schwarz |
| jetrics cable BNC BS-BS-3 | Videokabel mit 2 x BNC-Stecker 5m, 75 Ohm, schwarz |
| jetrics cable BNC BS-BS-3 | Videokabel mit 2 x BNC-Stecker 3m, 75 Ohm, schwarz |
| jetrics power PSU-XS-11C Steckernetzteil | Universal Netzteil 12V/1,5A ID 2.1 x OD 5.5, 11mm, inlusive Adapter von 11 auf 9mm Länge |

Dienstleistungen