Ausschreibungstext

Artikelnummer

220763

Typ

SOL-IQrack19-9-plus

Kurzbeschreibung

Hauptmerkmale

19? Server Verteilerschrank für die Wandmontage

Aus stabilem Stahlblech, Lüftungsschlitze zur Belüftung

Mit abschließbarer Sicherheitsglastür

Schwenkbare Rückwand

Kabelzuführung von oben, unten oder hinten

Ideal für platzsparende Anwendungen (Büro, Einzelhandel)

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller-Nummer | 220763 |
| --- | --- |
| Hersteller | Solvido |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| jetrack19-BP1-GR | 19" Blindplatte 1HE, RAL7035 |
| --- | --- |
| jetrack19-BP2-GR | 19" Blindplatte 2HE, RAL7035 |
| jetrack19-BP3-GR | 19" Blindplatte 3HE, RAL7035 |
| jetrack19-EL | Einbaulüfter, für 19" Wandgehäuse jetrack19-WGS-09500-GR |
| jetrack19-FB300-GR | 19" Fachboden, 2HE, 300mm RAL7035 |
| jetrack19-HS | Hutschiene zur 19" Montage |
| jetrack19-HST | 19" Hutschienenträger 4HE Tiefenverstellbar inkl. Hutschiene |
| jetrack19-KM/20 | Käfigmutternset (20Stk.) |
| jetrack19-PP24-0,5-GR | Patchpanel 24 x RJ45 Cat.6A 0,5HE RAL7035 |
| jetrack19-TH | Thermostat für Einbaulüfter, für 19? Wandgehäuse, jetrack19-WGS-09500-GR |
| SOL-WST-SH/1 | Schwenkhebel für Profil- halbzylinder (1Stk.) Lieferung ohne Schließzylinder |

Empfehlungen

Dienstleistungen