Ausschreibungstext

Artikelnummer

220467

Typ

jetrack19-WGS-09500-GR

Kurzbeschreibung

19" Wandgehäuse mit Schwenkrahmen, 9HE 500mm RAL 7035 Lichtgrau

Hauptmerkmale

Wandschaltschrank aus Stahlblech mit Schwenkrahmen zum Ausklappen des vorderen Schrankteils. Fronttür aus Sicherheitsglas, Seitenteile fest.

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Gehäuse | Innen |
| --- | --- |
| Farbe (Gehäuse) | RAL7035 |
| Gehäusematerial | Stahlblech |
| Heizung | nein |
| Hersteller-Nummer | 220467 |
| Hersteller | Jetrics |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| jetrack19-BP1-GR | 19" Blindplatte 1HE, RAL7035 |
| --- | --- |
| jetrack19-BP2-GR | 19" Blindplatte 2HE, RAL7035 |
| jetrack19-EL | Einbaulüfter, für 19" Wandgehäuse jetrack19-WGS-09500-GR |
| jetrack19-ES | Erdungssatz für Schränke |
| jetrack19-FB300-GR | 19" Fachboden, 2HE, 300mm RAL7035 |
| jetrack19-HS | Hutschiene zur 19" Montage |
| jetrack19-HST | 19" Hutschienenträger 4HE Tiefenverstellbar inkl. Hutschiene |
| jetrack19-KAS | 19" Kabelabfangsschiene 1HE |
| jetrack19-KDPB-GR | 19" Kabeldurchführungspanel mit Bürste, 1HE, RAL7035 |
| jetrack19-KFP-GR | 19" Kabelführungspanel 1HE, 5 Bügel, Stahl, RAL7035 |
| jetrack19-KM/20 | Käfigmutternset (20Stk.) |
| jetrack19-SLS7 | 19" Steckdosenleiste Alu mit Schalter, 7 x Schuko, 1HE |
| jetrack19-SLSÜ6 | 19" Steckdosenleiste Alu mit Überspannungsschutz, mit Schalter, 6 x Schuko, 1HE |
| jetrack19-TH | Thermostat für Einbaulüfter, für 19” Wandgehäuse, jetrack19-WGS-09500-GR |
| SOL-WST-PHZ1 | Profilhalbzylinder für Schwenkhebelgriff Lieferung mit 2 Schlüsseln |
| SOL-WST-SH/1 | Schwenkhebel für Profil- halbzylinder (1Stk.) Lieferung ohne Schließzylinder |

Empfehlungen

Dienstleistungen