Ausschreibungstext

Artikelnummer

214876

Typ

ComNet CLFE4+2SMSU

Kurzbeschreibung

Switch, Self Managed, 4x RJ45 10/100Mbit, 2x UTP, 48VDC

Hauptmerkmale

Netzteil im Lieferumfang enthalten

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Bauart | Modul |
| Gerätetyp | Switch |
| Montageart | DIN Rail, Wandmontage |
| Stromversorgung | 48-56VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +75°C |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Ports | 2x 10/100TX UTP, 4x 10/100Base-TX |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | CLFE4+2SMSU |
| Hersteller | ComNet |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen