Ausschreibungstext

Artikelnummer

221006

Typ

DH-2328PF

Kurzbeschreibung

PoE Switch, 24x RJ45, 4x SFP, 370W für Direct IP Produkte

Hauptmerkmale

24 x RJ45 PoE-Ports

4 x SFP Slots

IEEE 802.3af und IEEE 802.3at

Max. 370 Watt

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Gerätetyp | Switch |
| --- | --- |
| Serie | IDIS DirectIP |
| VLAN | keine Angabe |
| Ports | 24x 10/100/1000Base-T RJ45 mit PoE+, 4x 1000Base-X SFP uplinks |
| PoE Ports (Anzahl) | 24 |
| Management | keine Angabe |
| Bauart | 19" Einschub |
| Stromversorgung | 100~240VAC |
| PoE Budget (gesamt) | 370 W |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +50°C |
| Zertifizierungen | FCC |
| Schutzart | keine Angabe |
| Hersteller-Nummer | DH-2328PF |
| Hersteller | Teledyne Flir |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen