Ausschreibungstext

Artikelnummer

214856

Typ

ComNet CNMC2+1SFP/M

Kurzbeschreibung

Medienkonverter, Mini, 1xSFP, 2xRJ45, 100/1000Mbps

Hauptmerkmale

Mini-Gehäuse

Temperaturbereich: -40+75°C

SFP-Modul nicht im Lieferumfang enthalten

Kein Netzteil im Lieferumfang

Netzteil optional erhältlich

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Bauart | Minimodul |
| Gerätetyp | Medienkonverter |
| Montageart | Wandmontage |
| Stromversorgung | 22-27 VAC, 8-24 VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +75°C |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Ports | 1x 1000Base-FX, 2x 10/100/1000Base-TX |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | CNMC2+1SFP/M |
| Hersteller | ComNet |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen