Ausschreibungstext

Artikelnummer

220521

Typ

Solvido SOL-IQbox-budget-B/Hz

Kurzbeschreibung

Kamera Anschlusskasten für Videoüberwachung inkl. Heizung, 400x300x210mm

Hauptmerkmale

Für den Außenbereich optimiert

Mit erweitertem Temperaturbereich

Elektrisch vorverdrahtet, für flexiblen, modularen Ausbau

UV stabilisiertes Polycarbonat, korrosionsbeständig

Schutzart IP 66,

Schlagfestigkeit IK 10 vandalismusgeschützt

Tür schwenkbar

Wand- oder Mastmontage

Schnelle, einfache Installation

Einfache mechanische Bearbeitung

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Farbe (Gehäuse) | RAL7035 |
| Stromversorgung | 230VAC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -50°C ~ +70°C |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | 220521 |
| Serie | Solvido IQbox |
| Hersteller | Solvido |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| Solvido SOL-WST-MB-30 | Mastbefestigung 30cm für CUS-WST und SOL-IQbox Serie Set (2St.) |
| --- | --- |
| Solvido SOL-WST-SH/1 | Schwenkhebel für Profil- halbzylinder (1Stk.) Lieferung ohne Schließzylinder |
| Solvido SOL-WST-SSK-ES-30 | Erdungsset für Schlösser SOL-WST-SSK für IQbox -budget, -eco, -switch |
| Solvido SOL-WST-SSK/1 | Schloss mit Knebelverschluss (1 Stück) mit Schlüssel, für CUS-WST und SOL-IQbox Serie |
| Solvido SOL-WST-WB | Wandbefestigung für CUS-WST und SOL-IQbox Serie Set (4St.) Wandabstand 10mm |

Empfehlungen

Dienstleistungen