Ausschreibungstext

Artikelnummer

215019

Typ

SOL-IQbox-eco

Kurzbeschreibung

Kamera Anschlusskasten für Videoüberwachung mit Steckdose FI/LS, 400x300x150mm

Hauptmerkmale

Für den Außenbereich optimiert

Elektrisch vorverdrahtet, für flexiblen, modularen Ausbau

UV stabilisiertes Polycarbonat, korrosionsbeständig

Schutzart IP 66

Schlagfestigkeit IK 10 vandalismusgeschützt

Tür schwenkbar (mit Türkontaktschalter)

Wand- oder Mastmontage

Schnelle, einfache Installation

Einfache mechanische Bearbeitung

inkl. Servicesteckdose, Personenschutz

Staffelpreise auf Anfrage

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller-Nummer | 215019 |
| --- | --- |
| Serie | Solvido IQbox |
| Stromversorgung | 230VAC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -25°C ~ +55°C |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Hersteller | Solvido |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen