Ausschreibungstext

Artikelnummer

221320

Typ

SOL-IQbox-mini-B/Hz

Kurzbeschreibung

Kamera Anschlusskasten für Videoüberwachung inkl. Heizung 300x200x150mm

Hauptmerkmale

Für den Außenbereich optimiert

Mit erweitertem Temperaturbereich

Elektrisch vorverdrahtet, für flexiblen, modularen Ausbau

UV stabilisiertes Polycarbonat, korrosionsbeständig

Schutzart IP 66,

Schlagfestigkeit IK 10 vandalismusgeschützt

Tür schwenkbar

Wand- oder Mastmontage

Schnelle, einfache Installation

Einfache mechanische Bearbeitung

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller-Nummer | 221320 |
| --- | --- |
| Serie | Solvido IQbox |
| Stromversorgung | 230VAC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -50°C ~ +70°C |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Hersteller | Solvido |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| SOL-WST-MB-20 | Mastbefestigung 20cm für SOL-IQbox-mini, Set (2St) |
| --- | --- |
| SOL-WST-SH/1 | Schwenkhebel für Profil- halbzylinder (1Stk.) Lieferung ohne Schließzylinder |
| SOL-WST-WB | Wandbefestigung für CUS-WST und SOL-IQbox Serie Set (4St.) Wandabstand 10mm |

Empfehlungen

Dienstleistungen