Ausschreibungstext

Artikelnummer

220522

Typ

SOL-IQbox-eco-B/Hz

Kurzbeschreibung

Kamera Anschlusskasten für Videoüberwachung mit Steckdose, FI/LS und Heizung

Hauptmerkmale

Für den Außenbereich optimiert

Mit erweitertem Temperaturbereich

Elektrisch vorverdrahtet, für flexiblen, modularen Ausbau

UV stabilisiertes Polycarbonat, korrosionsbeständig

Schutzart IP 66,

Schlagfestigkeit IK 10 vandalismusgeschützt

Tür schwenkbar

Wand- oder Mastmontage

Schnelle, einfache Installation

Einfache mechanische Bearbeitung

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| LED Statusanzeige | Nein |
| --- | --- |
| Hersteller-Nummer | 220522 |
| Schwingungssensor | Nein |
| Serie | Solvido IQbox |
| Stromversorgung | 230VAC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -50°C ~ +70°C |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Hersteller | Solvido |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| SOL-WST-MB-30 | Mastbefestigung 30cm für CUS-WST und SOL-IQbox Serie Set (2St.) |
| --- | --- |
| SOL-WST-SH/1 | Schwenkhebel für Profil- halbzylinder (1Stk.) Lieferung ohne Schließzylinder |
| SOL-WST-SSK-ES-30 | Erdungsset für Schlösser SOL-WST-SSK für IQbox -budget, -eco, -switch |
| SOL-WST-SSK/1 | Schloss mit Knebelverschluss (1 Stück) mit Schlüssel, für CUS-WST und SOL-IQbox Serie |
| SOL-WST-WB | Wandbefestigung für CUS-WST und SOL-IQbox Serie Set (4St.) Wandabstand 10mm |

Empfehlungen

Dienstleistungen