Ausschreibungstext

Artikelnummer

211113

Typ

Solvido SOL-WST-HT

Kurzbeschreibung

Heizung und Thermostat für CUS-WST u. SOL-IQbox Serie 230V / 22W

Hauptmerkmale

Leistung 22 Watt

Temperaturbegrenzung (max. 50°C am Element)

Einschalten bei +5°C (Toleranz 5°)

Ausschalten bei +15°C (Toleranz 5°)

Isolierung aus Polyester

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Produktkennzeichnungen |  |
| --- | --- |
| Hersteller-Nummer | 211113 |
| Hersteller | Solvido |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen