Ausschreibungstext

Artikelnummer

220132

Typ

ASKDP03-T ARMORED CABLE EXCAM 95M

Kurzbeschreibung

Anschlusskabel, Netzwerk und Stromversorgung, 95m, für AXIS ExCam-Serie, armiert

Hauptmerkmale

Für Verwendung mit AXIS ExCam Serie

Inklusive Ex d Verschraubung (M20x1.5)

Inklusive Ex e Verschraubung (M20x1.5)

Inklusive Cat 6 RJ45 Stecker

Temperaturbereich (Betrieb) -60 °C to 80 °C

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| EAN/GTIN | 7331021064775 |
| --- | --- |
| Serie | Axis ExCam |
| Hersteller-Nummer | 01545-001 |
| Hersteller | AXIS |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| AXIS TQ1943-E CBL GLD EX D ARMD M20 | Kabelverschraubung, für gepanzerte Kabel, M20 |
| --- | --- |
| AXIS TQ1943-E CBL GLD EX D ARMD M25 | Kabelverschraubung, für gepanzerte Kabel, M25 |
| EX CONNECTION RAIL 4-PORT POE SM | Poe Switch, unmanaged, 4x PoE+ (max. 120W ) 1x SC, 1x RJ45, 4x 24VDC, ATEX, IECEx, EAC |
| EX CONNECTION RAIL 4PRT POE MM | Poe Switch, unmanaged, 4x PoE+ (max. 120W ) 1x ST, 1x RJ45, 4x 24VDC, ATEX, IECEx, EAC |
| EX CONNECTION RAIL 8PRT POE LC | Poe Switch, unmanaged, 8x PoE+ (max. 240W ) 1x LC, 2x RJ45, 8x 24VDC, ATEX, IECEx, EAC |
| EX D CABLE GLAND M20 ARMORED | Kabelverschraubung, Ex db/eb, für armierte Kabel, M20, 13,5-21mm, Messing vernickelt |
| EX E CABLE GLAND M20 ARMORED | Kabelverschraubung, Ex e, für armierte Kabel, M20, 12,5 - 20,9mm, Messing vernickelt |
| EXTB-3 JUNCTION BOX EXCAM | Anschlussbox, für AXIS ExCAM Q6055, explosionsgeschützt |

Empfehlungen

Dienstleistungen