Ausschreibungstext

Artikelnummer

91565

Typ

AXIS PS24 ACC MAINS ADAPTER

Kurzbeschreibung

24VAC Versorgungsnetzteil, Außenbereich IP66

Hauptmerkmale

Eingang:100-120VAC/220-240VAC,max.800mA/400mA,80VA

Ausgang:24VAC,max 63VA

Temperaturbereich: -20 bis 50°C

Maße:187 x 147 x 80 mm (HxBxT)

Gewicht: ca.1,7 kg

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| EAN/GTIN | 7331021015289 |
| --- | --- |
| LED Statusanzeige | Nein |
| Hersteller-Nummer | 5000-001 |
| Schwingungssensor | Nein |
| Serie | Axis Zubehör |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -20°C ~ +50°C |
| Hersteller | AXIS |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| AXIS PS24 WALL MOUNT | Metallbox zur Wandmotage des AXIS PS24 |
| --- | --- |

Empfehlungen

Dienstleistungen