Ausschreibungstext

Artikelnummer

216275

Typ

AXIS T8005 POWER SUPPLY 5V 5W USB

Kurzbeschreibung

Netzteil, 230VAC, 5VDC, 1A, USB Type B Stecker, Innen, Ersatzteil

Hauptmerkmale

Steckernetzteil 230V AC/5V DC

Für AXIS Companion Cube LW und Dome WV

Für AXIS M1045-LW, AXIS M1065-LW

AXIS M3044-WV, AXIS M3045-WV

Mit USB Type B Anschlusskabel

Austauschbare Netzanschlussstecker

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Produktkennzeichnungen |  |
| --- | --- |
| EAN/GTIN | 7331021058071 |
| Hersteller-Nummer | 5901-191 |
| Serie | Axis Ersatzteile |
| Hersteller | AXIS |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen