Ausschreibungstext

Artikelnummer

205569

Typ

AXIS T8008 PS12

Kurzbeschreibung

Netzteil, für AXIS Q60-C und AXIS Q60-S, primär 90-264VAC, sekundär 12,5VDC, -40 ~+75°C

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | AXIS |
| --- | --- |
| EAN/GTIN | 7331021004870 |
| Serie | Axis T80 |
| Gehäusematerial | Metall |
| Ausgangsspannung | 12,5VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +75°C |
| Hersteller-Nummer | 5503-661 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen