Ausschreibungstext

Artikelnummer

219762

Typ

AXIS T91B47 50-150MM

Kurzbeschreibung

Mastmontage Adapter, außen, für Durchmesser von 50-150 mm, inkl. Montagebänder, IK10

Hauptmerkmale

Passend für viele Mastdurchmesser

Sicher und einfach zu installieren

Vandalismusschutz nach IK10

Korrosionsschutz nach NEMA 4X

Zwei Stahlbänder im Lieferumfang

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Axis T91B |
| --- | --- |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Hersteller-Nummer | 01165-001 |
| Hersteller | AXIS |
| EAN/GTIN | 7331021061255 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| AXIS STEEL STRAPS TX30 1450MM | Montagebänder, 1450mm, für AXIS Masthalterungen, SS 316L Stahl, TX30 Schraube, 2 Stück |
| --- | --- |
| AXIS STEEL STRAPS TX30 570MM 1 | Montagebänder, 570mm, für AXIS Masthalterungen, SS 316L Stahl, TX30 Schraube, 2 Stück |
| AXIS T94S01P CONDUIT BACK BOX | Wandanschlussdose, außen, zur Aufnahme von Anschlusszubehör, M25 Adapter, IK10+, IP66/67 |

Empfehlungen

Dienstleistungen