Ausschreibungstext

Artikelnummer

214488

Typ

AXIS T94B01P CONDUIT BACK BOX

Kurzbeschreibung

Montagebox, kompatibel mit 1/2" oder M20  Schutzrohren, für Axis Fix Domes

Hauptmerkmale

Anschlussbox für AXIS M20

AXIS M30, AXIS M31,

AXIS Companion Serie

Kompatibel mit 1/2" oder M20 Kabelrohren

Mit 1/2" ACI Anschluss für Axis ACI Adapter

Einbaumutter zur Befestigung an Kamerahalterungen

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Axis T94B |
| --- | --- |
| Hersteller-Nummer | 5507-401 |
| Hersteller | AXIS |
| EAN/GTIN | 7331021053151 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| AXIS T91A33 LIGHT TRACK MNT 4P | Montageplatte für Retail Lichtschienen Systeme, weiß, 4 Stück |
| --- | --- |
| AXIS T91A33 LIGHT TRACK MNT BL | Montageplatte für Retail Lichtschienen Systeme, schwarz, 4 Stück |
| AXIS T91B47 100-410MM | Mastmontage Adapter, außen, für Durchmesser von 100-410mm, inkl. Montagebänder, IK10 |
| AXIS T91B47 50-150MM | Mastmontage Adapter, außen, für Durchmesser von 50-150 mm, inkl. Montagebänder, IK10 |

Empfehlungen

Dienstleistungen

| CUS-SL-A | Lackierung Anschlusskasten in RAL-Farbe |
| --- | --- |