Ausschreibungstext

Artikelnummer

209922

Typ

AXIS T98A15-VE MEDIA CONVERTER CABINET A (230 V AC

Kurzbeschreibung

Anschlusskasten Set: T98A15-VE, T8604, Sicherung, 12V PSU, inkl. Kabel, Montagen

Hauptmerkmale

Robuster Anschlusskasten für Glasfaserinstallationen

Für Kamerainstallationen mit 12V Stromversorgung

Kompatibel mit Axis Netzwerk Video Kameras

keine Kameramontage an Schranktür möglich

Vorinstalliertes 12VDC Netzteil und Sicherungseinheit

Medienkonverter Axis T8604 mit SFP-Steckplatz

Montage eines optionalen Midspans möglich

Weiteres optionales Zubehör erhältlich

Vormontierte Montageschienen und Kabeleinlässe

Einfache Montage und Inbetriebnahme

Schutzart IP66, IK10 vandalismusgeschützt

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| EAN/GTIN | 7331021043459 |
| --- | --- |
| LED Statusanzeige | Nein |
| Hersteller-Nummer | 5505-401 |
| Schwingungssensor | Nein |
| Serie | Axis T98A-VE |
| Hersteller | AXIS |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| AXIS BIRD CONTROL SPIKE 10P | Taubenspikes, für Kameras und Halterungen, weiß, Kunststoff, UV-beständig, 10 Stück |
| --- | --- |
| AXIS CABINET LOCK A | Türschloß für AXIS T98A Serie, allgemeiner Schlüssel, Schließ Zylinder tauschbar |
| AXIS DOOR SWITCH A | Einbruch-Türschalter für AXIS T98A, Anbindung an den I/O-Port |
| AXIS LONG RANGE POE EXTENDER KIT | PoE Extender, PoE, PoE+, Innen, RJ45, bis 1000m Reichweite |
| AXIS T8604 MEDIA CONVERTER SWITCH | Ethernet Medienkonverter, 2x 10/100Mbps RJ45, 2x 100/1000Mbps SFP |
| AXIS T91B57 POLE MOUNT 100-410MM | Mastmontage Adapter, Außen, Mastdurchmesser von 100mm bis 410mm, inkl. Montagebänder |
| AXIS T94N01G POLE MOUNT | Masthalterung, für 100-410 mm Durchmesser, Edelstahl, weiß, für Axis Positioniersysteme |
| AXIS T95A64 CORNER BRACKET | Eckhalterung für AXIS T98A-VE Cabinets, AXIS Q86/87 Serien und AXIS T95A00/T95A10 |
| AXIS T95A67 POLE BRACKET | Masthalterung, für T98A-VE Serie, für Masten mit Durchmesser von 80 bis150mm |
| AXIS T98A MOUNTING BRACKET | Halterung, Edelstahl, für Axis T98A-VE |
| AXIS T98A SUNSHIELD | Sonnenschutz, Metall, für Axis T98A-VE |
| AXIS T98A05 CABINET DOOR | Tür für Wandmontageschrank Axis T98A, keine Bohrung |
| AXIS T98A06 CABINET DOOR | Tür für Wandmontageschrank Axis T98A, für Axis M11-E, P13-E, Q16-E, Q1755-E, T92E |
| AXIS T98A07 CABINET DOOR | Tür für Wandmontageschrank Axis T98A, für Axis Kameras P33-VE/-LVE, Q1765-LE |
| AXIS T98A08 CABINET DOOR | Tür für Wandmontageschrank Axis T98A, für Axis T91A61, AXIS P55, Q60, P33/M32 |
| AXIS TU8001 ETHERNET SURGE PROTECTOR | Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, Innen, PoE bis 95W, 1000BASE-T |
| CABLE GLAND A M20 5PCS | M20 Kabelverschraubung, 5 Stück |
| CABLE GLAND A M25 5PCS | M25 Kabelverschraubung, 5 Stück |
| CABLE GLAND M20X1.5 RJ45 5PCS | M20 Kabelverschraubung, für RJ45, Installation ohne Kabel Abschneiden, 5 Stück |
| GASKET A CABLE 3,5-7MM 10PCS | M20 Dichtung für 3,5mm bis 7mm Kabeldurchmesser, 10 Stück, Zubehör |
| GASKET B M20 CABLE 6-13MM 10PCS | M20 Dichtung für 6mm bis 13mm Kabeldurchmesser, 10 Stück |
| GASKET C M25 CABLE 8-17MM 10PCS | M25 Dichtung für 8mm bis 17mm Kabeldurchmesser, 10 Stück |
| MAINS CABLE ANGL C13-OPN 0.5M | Netzanschlusskabel, gewinkelt, C13 Buchse, offene Enden zur Installation an Anschlussblock |
| POWER SUPPLY DIN CP-D 12/2.1 25W | Netzteil, 12VDC, 2,1A, 25W, DIN Montage, für Einbau in AXIS T98A Serie |

Empfehlungen

Dienstleistungen

| LACKIERUNG Anschlusskasten | im RAL Farbton |
| --- | --- |