Ausschreibungstext

Artikelnummer

209926

Typ

AXIS T98A19-VE MEDIA CABINET A

Kurzbeschreibung

Anschlusskasten Set: T98A19-VE, T8604, Sicherung, 12V PSU, inkl. Kabel, Montagen

Hauptmerkmale

Robuster Anschlusskasten für Glasfaserinstallationen

Für Axis P5414-E und Axis P5415-E

Vorinstalliertes 12VDC Netzteil und Sicherungseinheit

Medienkonverter Axis T8604 mit SFP-Steckplatz

Montage eines optionalen Midspans möglich

Weiteres optionales Zubehör erhältlich

Vormontierte Montageschienen und Kabeleinlässe

Einfache Montage und Inbetriebnahme

Schutzart IP66, IK10 vandalismusgeschützt

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Produktkennzeichnungen |  |
| --- | --- |
| EAN/GTIN | 7331021043497 |
| Hersteller-Nummer | 5505-441 |
| Serie | Axis T98A-VE |
| Hersteller | AXIS |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen