Ausschreibungstext

Artikelnummer

210628

Typ

POWER SUPPLY DIN CP-D 12/2.1 25W

Kurzbeschreibung

Netzteil, 12VDC, 2,1A, 25W, DIN Montage, für Einbau in AXIS T98A Serie

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| EAN/GTIN | 7331021045170 |
| --- | --- |
| LED Statusanzeige | Nein |
| Hersteller-Nummer | 5505-731 |
| Schwingungssensor | Nein |
| Serie | Axis Zubehör |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +70°C |
| Hersteller | AXIS |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen