Ausschreibungstext

Artikelnummer

210628

Typ

AXIS POWER SUPPLY DIN CP-D 12/2.1 25W

Kurzbeschreibung

Netzteil, 12VDC, 2,1A, 25W, DIN Montage, für Einbau in AXIS T98A Serie

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +70°C |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 7331021045170 |
| Hersteller-Nummer | 5505-731 |
| Serie | Axis Zubehör |
| Hersteller | AXIS |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen