Ausschreibungstext

Artikelnummer

217689

Typ

POWER SUPPLY DIN CP-D 24/4.2 100 W

Kurzbeschreibung

Netzteil, 24VDC, 4,2A, 100W, DIN Montage, für Einbau in AXIS T98A Serie

Hauptmerkmale

24 V DC Stromversorgung

100 W Ausgangsleistung

Ausgangsspannung justierbar (24V - 28V)

Eingang: 90-264 VAC/120-375 VDC

Temperaturbereich -40 to +70 °C

Für DIN Rail Montage

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| EAN/GTIN | 7331021061309 |
| --- | --- |
| LED Statusanzeige | Nein |
| Hersteller-Nummer | 01169-001 |
| Schwingungssensor | Nein |
| Serie | Axis Zubehör |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +70°C |
| Hersteller | AXIS |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen