Ausschreibungstext

Artikelnummer

218653

Typ

PS12DC-11

Kurzbeschreibung

Stecker Netzgerät, 100-240VAC, 12VDC (1,0A), Hohlstecker ID 2.1 x OD 5.5, 11mm

Hauptmerkmale

Eingangsspannung: 100-240VAC

Ausgangsleistung: 12VDC/1A

Sekundärleitung mit DC-Hohlstecker

OD 5,5 x ID 2,1mm

Kunststoffgehäuse

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller-Nummer | 218653 |
| --- | --- |
| Hersteller | eneo |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen