Ausschreibungstext

Artikelnummer

213440

Typ

STC-MCS510U3V

Kurzbeschreibung

USB 3.0 Gehäusekamera, Farbe, 5 MP Sony CMOS, 2/3'', 75 fps, C-Mount

Hauptmerkmale

2/3" 5 MP Sony Farb CMOS Sensor, C-Mount

Global Shutter

Auflösung 2448x2048 Pixel

USB 3.0 Schnittstelle

75fps@2448x2048

Metallgehäuse 28x28x40

Triggerbar: Software, GPIO

SDK im Lieferumfang enthalten

Software für Live, Recording und Konfiguration

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Sentech |
| --- | --- |
| Hersteller-Nummer | STC-MCS510U3V |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen