Ausschreibungstext

Artikelnummer

213205

Typ

STC-MBS510U3V

Kurzbeschreibung

USB 3.0 Gehäusekamera, Mono, 5 MP Sony CMOS, 2/3", 75 fps, C-Mount

Hauptmerkmale

2/3" 5 MP Sony Mono CMOS Sensor, C-mount

Global Shutter

Auflösung 2448x2048 Pixel

USB 3.0 Schnittstelle

75fps@2448x2048

Metallgehäuse 28x28x40

Triggerbar: Software, GPIO

SDK im Lieferumfang enthalten

Software für Live, Recording und Konfiguration

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| --- | --- |
| Heizung | Ja |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Betriebssystem | 75 fps |
| Chipgröße | 2/3" |
| Hersteller-Nummer | STC-MBS510U3V |
| Serie | Sentech USB 3.0 |
| Stromversorgung | 5VDC |
| Hersteller | Sentech |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen