Ausschreibungstext

Artikelnummer

212937

Typ

STC-MCS231U3V

Kurzbeschreibung

USB 3.0 Gehäusekamera, Farbe, 2,3 MP Sony CMOS, 42 fps, C-Mount

Hauptmerkmale

1/1.2" 2,3 MP Sony Farb CMOS Sensor, C-Mount

Global Shutter

Auflösung 1920x1200 Pixel

USB 3.0 Schnittstelle

42fps@1920x1200

Triggerbar: Software, GPIO

SDK im Lieferumfang enthalten

Software für Live, Recording und Konfiguration

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Sentech |
| --- | --- |
| Serie | Sentech USB 3.0 |
| Bauart (Kamera) | Gehäusekamera |
| Auflösung Pixel aktiv | 1920x1200 |
| System | Farbe |
| Chipgröße | 1/1,2" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Abtastart | Progressiv |
| Objektiv-Mount | C-Mount |
| Videoausgänge | USB3.0 |
| Stromversorgung | 5VDC |
| Bildwiederholrate | 41,6 fps |
| Hersteller-Nummer | STC-MCS231U3V |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen