Ausschreibungstext

Artikelnummer

208067

Typ

Sentech STC-MCE132U3V

Kurzbeschreibung

USB 3.0 Vision Gehäusekamera, Farbe, 1,3 MP, CMOS von e2v, CS-Mount, mit Trigger

Hauptmerkmale

USB 3.0 Vision Kamera

1/1.8" CMOS-Sensor von e2v

Auflösung 1280x1024 Pixel

USB 3.0 Schnittstelle

60fps@1280x1024 (SXVGA)

Triggerbar via Software oder Hardware

SDK im Lieferumfang enthalten

Linux-Treiber integriert

Software für Live, Recording und Konfiguration

Minimale Baugröße 28 x 28 x 33,8mm

Robustes Aluminiumgehäuse,

speziell für den Machine-Vision Einsatz

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Stromversorgung | 5VDC |
| Kamera |  |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/1,8" |
| System | Farbe |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 1280x1024 |
| Betriebssystem | 60 fps |
| Funktionen |  |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | STC-MCE132U3V |
| Serie | Sentech USB 3.0 |
| Hersteller | Sentech |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen