Ausschreibungstext

Artikelnummer

219737

Typ

SLA-2M3600D

Kurzbeschreibung

1/2,8" Sensor Objektiv Einheit Tag/Nacht, 3,6mm,1920x1080, für PNM-7000VD

Hauptmerkmale

1/2,8" 2M CMOS Sensor

F2,0/3,6mm, HFoV: 94,8°

Feste Blende

Lichtempfindlichkeit 0,055Lux@F2,0

Electrical Day&Night

Wide Dynamic Range mit 150 dB

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | P-Serie |
| --- | --- |
| Kameratyp | Optionales Sensor-/Objektivmodul |
| Auflösungsstandard | HD 1080p |
| System | Electronic Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Elektronisch |
| Lichtempfindlichkeit | 0,055 Lux bei F2,0 |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 150dB |
| Objektiv Type | Festbrennweite |
| Brennweite | 3,6 mm |
| Blendensteuerung | nein |
| Bildwinkel horizontal | 94,8° |
| Hersteller-Nummer | SLA-2M3600D |
| Hersteller | Hanwha Vision |
| EAN/GTIN | 8801089176738 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| PNM-7000VD | Netzwerk Multidirektional Dome, Tag/Nacht, H.265, 2x 1920x1080, WDR, IP66, IK10 |
| --- | --- |

Empfehlungen

Dienstleistungen

| CON-BER-M | 2D Planung Medium mittlere Projektkomplexität ca. 25 Kameras |
| --- | --- |
| CON-KAM-IPKON | Vorkonfiguration 1x IP-Kamera Funktionsprüfung, FW-Update |
| CON-KOMP | Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar) |