Ausschreibungstext

Artikelnummer

204788

Typ

STC-MBA5MUSB3

Kurzbeschreibung

USB 3.0 Gehäusekamera, S/W, 2592x1944, CMOS, CS-Mount, mit Trigger

Hauptmerkmale

1/2.5" CMOS-Sensor

Auflösung 2592x1944 Pixel

USB 3.0 Schnittstelle

14fps@2592x1944 (QSXGA)

Triggerbar via Software über USB-Schnittstelle

SDK im Lieferumfang enthalten

Software für Live, Recording und Konfiguration

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Sentech USB 3.0 |
| --- | --- |
| Bauart (Kamera) | Gehäusekamera |
| Auflösung Pixel aktiv | 2592x1944 |
| System | schwarz/weiß |
| Chipgröße | 1/2,5" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Abtastart | Progressiv |
| Bildwiederholrate | 62,3 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | IR-Filter permanent |
| Shutter | Rolling Shutter |
| Objektiv-Mount | CS-Mount |
| Videoausgänge | USB3.0 |
| Stromversorgung | 5VDC |
| Hersteller-Nummer | STC-MBA5MUSB3 |
| Hersteller | Sentech |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen