Ausschreibungstext

Artikelnummer

220981

Typ

Hanwha Vision SLA-5M3700Q

Kurzbeschreibung

1/1,8" Sensor Objektiv Einheit Tag/Nacht, 3,7 mm, 2560x1920, für PNM-9000VQ

Hauptmerkmale

Austauschbare Sensor-/Objektiveinheit

Kompatibel mit PNM-9000VQ

5 Megapixel Auflösung

3,7 mm, 97,5° HFoV, feste Blende

Electronic Day&Night

0,16 Lux (Farbe, F1,6, 30IRE)

WDR mit 120 dB Dynamik

Pan: -90°~+90°,Tilt: +59~+66°

Rotate: -180°~+180°

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
| Kamera |  |
| System | Electronic Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Elektronisch |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 97,5° |
| Blendensteuerung | Nein |
| Brennweite | 3,7 mm |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 8801089109897 |
| Hersteller-Nummer | SLA-5M3700Q |
| Serie | P-Serie |
| Hersteller | Hanwha Vision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen