Ausschreibungstext

Artikelnummer

220517

Typ

SLA-5M7000P

Kurzbeschreibung

1/1,8" Sensor Objektiv Einheit Tag/Nacht, 7,0 mm, 2560x1920, für PNM-9320VQP

Hauptmerkmale

Austauschbare Sensor-/Objektiveinheit

Kompatibel mit PNM-9320VQP

5 Megapixel Auflösung

7,0 mm, 50,7° HFoV, feste Blende

Electronic Day & Night

0,16 Lux (Farbe, F1,6, 30IRE)

WDR mit 120 dB Dynamik

Pan: -90°~+90°,Tilt: +12~+93°

Rotate: -180°~+180°

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| EAN/GTIN | 8801089147639 |
| --- | --- |
| Serie | P-Serie |
| Kameratyp | Optionales Sensor-/Objektivmodul |
| Auflösungsstandard | 5 Megapixel |
| System | Electronic Day&Night |
| Chipgröße | 1/1,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Bildauflösung max. | 2560x1920 |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Elektronisch |
| Lichtempfindlichkeit | 0,16 Lux bei F1,6, 30 IRE |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
| Objektiv Type | Optionales Sensor-/Objektivmodul |
| Brennweite | 7,0 mm |
| Blendensteuerung | nein |
| Bildwinkel horizontal | 50,7° |
| Farbe (Gehäuse) | schwarz |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Hersteller-Nummer | SLA-5M7000P |
| Hersteller | Hanwha Vision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen