Ausschreibungstext

Artikelnummer

207951

Typ

STC-SB133USB-BLCS

Kurzbeschreibung

Mini-USB S/W-Platinenkamera 1280x960, 1/3" CS-Mount abgewinkelter USB-Anschluss

Hauptmerkmale

1/3" CCD-Sensor Sony ICX445AL

SXVGA-Auflösung 1280x960 Pixel

USB 2.0 Schnittstelle

22 Vollbilder pro Sekunde

1/4 Partial Scanning bis 90 fps

DirectX- und TWAIN-Treiber verfügbar

SDK im Lieferumfang enthalten

Mini USB-Anschluss an der Seite der Platine

Triggerbar via Software über USB-Schnittstelle

Software für Live, Recording und Konfiguration

Spannungsversorgung über USB-Port

Ultrakompakte 1-Platinenausführung

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| --- | --- |
| Heizung | Ja |
| Aufnahmesensor | CCD |
| Betriebssystem | 22 fps |
| Chipgröße | 1/3" |
| Hersteller-Nummer | STC-SB133USB-BLCS |
| Serie | Sentech USB |
| Stromversorgung | 5VDC |
| Hersteller | Sentech |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen